## Foglio1
SCHEDA TECNICA E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
CODICE: | PSxxP-A |  |  | Codici associati: | PS8PI-A
SERIE: | Pannello 19" di alimentazione
IN VIGORE DAL: | 2016-06-23
AL:
TENSIONE NOMINALE 250 VAC 50/60 HZ
SENSIBILE ALLA SOLA CORRENTE DI DISPERSIONE ALTERNATA
MAX 40° E 30 MA
CORRENTE MASSIMA 16 A
POTENZA MASSIMA 3500W
GRADO DI PROTEZIONE IP40
Articolo |  | Descrizione |  |  |  | Materiale | Rifinitura | Diba/Drawing
INVOLUCRO |  | Profilo monoblocco ed equipotenziale |  |  |  | Lega di alluminio | Verniciatura Ral 9005 | SPPPS-A
STAFFA |  | Coppia staffe fissaggio 19" |  |  |  | Acciaio al carbonio | Verniciatura Ral 9005 | STFPS
FRUTTO |  | Presa per 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, 2P+T 16 A standard tedesco, eurospine 2P 2,5 A |  |  |  |  | Nero | FRUTTO-U16A
PRESSACAVO |  | Ferma cavo a ghigliottina |  |  |  |  | Nero | PASSACAVOCA
CAVO |  | Cavo standard lunghezza 2,7MT, sezione 3X1,5mmq |  |  |  |  | Nero
SPINA |  | Spina pressofusa 2P+T 16A |  |  |  |  | Nero | SPINA-16A
COLLAUDI ESEGUITI |  | TEST ELETTRICO PER EQUIPOTENZIALITA’ DELL’INVOLUCRO ESTERNO
TEST ELETTRICO PER CONTINUITA’ DI CORRENTE TRA LE PRESE
Dichiarazione di conformità: |  | Il suddetto articolo è realizzato a norme CE, secondo uno standard qualitativo le cui
specifiche tecniche rispecchiano le normative costruttive di riferimento DIN 49440
E CEE F/3; Low Voltage 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC; RoHS 2011/65/EU
Proprietaria della presente documentazione tecnica è la Kronecker Delta s.r.l. la quale ne vieta la riproduzione se non preventivamente autorizzata in forma scritta